Chojnice, dnia 25.09.2024 r.

KM.271.31.2024

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ

kwoty wskazanej w art. 2 ust 1 pkt 1) ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Gmina Miejska Chojnice, ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice zaprasza do złożenia oferty              w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130.000 zł na zadanie pn.: Dostawa i montaż 4 sztuk wiat przystankowych na terenie miasta Chojnice.

Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) – art. 2 ust. 1 pkt 1) pzp.

ROBOTY BUDOWALNE/DOSTAWY/USŁUGI

ZAMAWIAJĄCY:

Urząd Miejski, ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice, woj. pomorskie,

tel. 058 397 18 00, faks 058 397 21 94

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.miastochojnice.pl

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: „Dostawa i montaż 4 sztuk wiat przystankowych na terenie miasta Chojnice”.

- Zamówienie obejmuje dostawę wraz z montażem:

- 2 sztuk wiat przystankowych 2-modułowych,

- 2 sztuk wiat przystankowych 3-modułowych.

- Planowane miejsce montażu wiat przystankowych:

- ul. Kościerska (2 wiaty przystankowe 3-modułowe),

- ul. Książąt Pomorskich (1 wiata przystankowa 2-modułowa),

- Plac św. Jerzego (1 wiata przystankowa 2-modułowa).

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lokalizacji montażu wiat.

- Charakterystyka wiat 2-modułowych:

- Wiata (lokalizacja: ul. Książąt Pomorskich):

-wymiary: długość 2,70 m x szerokość 1,40 m x wysokość 2,40 m,

-konstrukcja: modułowa, wraz z pełnymi ścianami bocznymi wykonana                    z   profili stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze RAL 7016,

-wypełnienie ścian: ściany tylne i boczne dzielone w poziomie (pół na pół) -                w górnej części szkło hartowane o grubości 8 mm, w dolnej części blacha trapezowa, malowana proszkowo w kolorze RAL 7016,

-grubość blachy profili stalowych: minimum 3 mm,

-dach: ukośny, płaski, wystający poza obrys podstawy wiaty, wypełnienie dachu: szkło hartowane (mleczne) 10 mm,

-na tylnej ścianie wiaty zamontowana ławka drewniana. Ławka powinna zostać zamontowana na całej długości wiaty. Ławka powinna być wyposażona                    w oparcie zamontowane w tylnej ścianie wiaty, wykonane ze stali nierdzewnej. Długość oparcia ławki powinna być taka sama jak długość ławki,

-poglądowa konstrukcja wiaty w załączniku nr 4 do niniejszego Ogłoszenia,

- Wiata (lokalizacja: Plac św. Jerzego):

-wymiary: długość 2,70 m x szerokość 1,40 m x wysokość 2,40 m,

-konstrukcja: modułowa, wraz z pełnymi ścianami bocznymi wykonana                    z   profili stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze RAL 7016,

-wypełnienie ścian: szkło hartowane o grubości 8 mm,

-grubość blachy profili stalowych: minimum 3 mm,

-dach: ukośny, płaski, wystający poza obrys podstawy wiaty, wypełnienie dachu: szkło hartowane (mleczne) 10 mm,

-na tylnej ścianie wiaty zamontowana ławka drewniana. Ławka powinna zostać zamontowana na całej długości wiaty. Ławka powinna być wyposażona                    w oparcie zamontowane w tylnej ścianie wiaty, wykonane ze stali nierdzewnej. Długość oparcia ławki powinna być taka sama jak długość ławki,

-poglądowa konstrukcja wiaty w załączniku nr 3 do niniejszego Ogłoszenia.

- Charakterystyka wiat 3-modułowych:

- Wiata (lokalizacja: ul. Kościerska przy Centrum Nauk Technicznych):

-wymiary: długość 3,10 m x szerokość 1,40 m x wysokość 2,40 m,

-konstrukcja: modułowa, wraz z pełnymi ścianami bocznymi wykonana z   profili stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze RAL 7016,

-wypełnienie ścian: ściany tylne i boczne dzielone w poziomie (pół na pół) - w górnej części szkło hartowane o grubości 8 mm, w dolnej części blacha trapezowa, malowana proszkowo w kolorze RAL 7016,

-grubość blachy profili stalowych: minimum 3 mm

-dach: ukośny, płaski, wystający poza obrys podstawy wiaty, wypełnienie dachu: szkło hartowane (mleczne) 10 mm,

-na tylnej ścianie wiaty zamontowana ławka drewniana. Ławka powinna zostać zamontowana na całej długości wiaty. Ławka powinna być wyposażona                    w oparcie zamontowane w tylnej ścianie wiaty, wykonane ze stali nierdzewnej. Długość oparcia ławki powinna być taka sama jak długość ławki,

-poglądowa konstrukcja wiaty w załączniku nr 4 do niniejszego Ogłoszenia.

- Wiata (lokalizacja: ul. Kościerska – przy bloku nr 12):

-wymiary: długość 3,90 m x szerokość 1,40 m x wysokość 2,40 m,

-konstrukcja: modułowa, wraz z pełnymi ścianami bocznymi wykonana z   profili stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze RAL 7016,

-wypełnienie ścian: szkło hartowane o grubości 8 mm,

-grubość blachy profili stalowych: minimum 3 mm

-dach: ukośny, płaski, wystający poza obrys podstawy wiaty, wypełnienie dachu: szkło hartowane (mleczne) 10 mm,

-na tylnej ścianie wiaty zamontowana ławka drewniana. Ławka powinna zostać zamontowana na całej długości wiaty. Ławka powinna być wyposażona                    w oparcie zamontowane w tylnej ścianie wiaty, wykonane ze stali nierdzewnej. Długość oparcia ławki powinna być taka sama jak długość ławki.

-poglądowa konstrukcja wiaty w załączniku nr 3 do niniejszego Ogłoszenia

- Wszystkie dostarczane wiaty powinny być wyposażone w ramkę zatrzaskową na rozkład jazdy formatu A3 (szerokość ramki minimum 2,5 cm). Ramka powinna być odporna na warunki atmosferyczne i być pokryta folią antyrefleksyjną. Tył ramki należy wykonać z materiału odpornego na uszkodzenia, o grubości minimum 2 mm. Ramka powinna posiadać mechanizm zatrzaskowy oraz być zamykana na imbus, uniemożliwiając dostęp do jej wewnętrznej części osobom postronnym. Miejsce montażu ramki: szyba lub wspornik.

- Wiaty należy montować przy zastosowaniu betonowych fundamentów punktowych, stop fundamentowych. Elementy kotwiące powinny zostać zagłębione w ziemi na głębokość przemarzania.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia – 8 tygodni od dnia zawarcia umowy.

- GWARANCJA

- Wykonawca udziela gwarancji na wszelkie prace objęte przedmiotem umowy, w tym na materiały (w szczególności segmenty i moduły) na okres 3 lat. Dokument gwarancyjny, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć jako załącznik do protokołu odbioru.

- Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania przez obie strony protokołu odbioru.

- W okresie ważności gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad/usterek ujawnionych po odbiorze końcowym. Usuwanie wad/usterek będzie następować poprzez naprawę (w szczególności poprawienie wadliwie wykonanych prac) lub wymianę (w szczególności wymianę użytych wadliwych materiałów na wolne od wad).

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 40.000 zł.

- Celem potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału                                 w postępowaniu należy załączyć do składanej oferty dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego - tj. 40.000,00 zł (kserokopię).

- Niezłożenie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału postępowaniu skutkować będzie odrzuceniem oferty.

- USTALENIA DODATKOWE

- Cena oferty musi uwzględnić wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia (wykonanie, dostawa, montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego).

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia.

- Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie przedmiotu zamówienia: 54.000,00 zł.

- KRYTERIUM OCENY OFERT

Przy wyborze oferty będą stosowane niżej wymienione kryteria i będą miały określone znaczenie: CENA - 100%.

Sposób obliczania punktów

Cena brutto oferty najniższej

C =         ----------------------------------        x 100 pkt x 100%

Cena brutto oferty ocenianej

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą ilość punktów.

- SKŁADANIE OFERT

- Ofertę należy sporządzić wg załączonego wzoru.

- Wypełniony formularz oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać drogą elektroniczną na adres email: tobolska@miastochojnice.pl.

- W temacie wiadomości e-mail należy wpisać: OFERTA NA: Dostawa i montaż 4 sztuk wiat przystankowych”.

- Wpływ ofert musi nastąpić do dnia 2.10.2024 r. do godz. 11:00.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania:

- w przypadku braku środków,

- z innych przyczyn.

Załączniki:

- Formularz oferty

- Wzór umowy

- Poglądowa konstrukcja wiaty przeszklonej

- Poglądowa konstrukcja wiaty wypełnionej blachą

Burmistrz Miasta Chojnice

Arseniusz Finster