Załącznik nr 1

# do wniosku o dokonanie wpisu do ewidencji

# innych obiektów świadczących usługi hotelarskie

MINIMALNE WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA DLA INNYCH OBIEKTÓW, W KTÓRYCH SĄ ŚWIADCZONE USŁUGI HOTELARSKIE

(zał. nr 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r.

(Dz. U. z 2006r. nr 22, poz. 169 oraz z 2011r. nr 259 poz. 1553.)

| Lp. | WYMAGANIA | TAK /NIE* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | I. Dla wynajmowania miejsc na ustawianie namiotów i przyczep samochodowych |  |
|  | Teren obozowiska wyrównany, suchy, ukształtowany w sposób zapewniający odprowadzenie wód opadowych i uprzątnięty z przedmiotów mogących zagrażać bezpieczeństwu |  |
|  | Punkt poboru wody do picia 1) i potrzeb gospodarczych |  |
|  | Miejsce wylewania nieczystości płynnych odpowiednio zabezpieczone i oznakowane |  |
|  | Pojemnik na śmieci i odpady stałe, regularnie opróżniany |  |
|  | Ustęp utrzymywany w czystości |  |
|  | II. Dla wynajmowania miejsc w namiotach, przyczepach mieszkalnych, domkach turystycznych i obiektach prowizorycznych |  |
|  | Stanowiska dla namiotów i przyczep mieszkalnych oraz dojścia do stanowisk utwardzone |  |
|  | Oświetlenie dojść do stanowisk i obiektów higieniczno-sanitarnych |  |
|  | Półka lub stelaż na rzeczy osobiste |  |
|  | Oddzielne łóżka polowe dla każdego korzystającego z namiotu, w odległości nie mniejszej niż 30 cm pomiędzy łóżkami |  |
|  | III. Dla wynajmowania miejsc i świadczenia usług w budynkach stałych |  |
|  | Ogrzewanie – w całym obiekcie w miesiącach X – IV, temperatura minimum 180 C |  |
|  | Instalacja sanitarna: zimna woda przez całą dobę i dostęp do ciepłej wody 2) |  |
|  | Maksymalna liczba osób przypadających na jeden w. h. s. - 15 |  |
|  | Wyposażenie podstawowe w. h. s. : - natrysk lub wanna - umywalka z blatem lub półką i wieszakiem na ręcznik - WC - lustro z górnym lub bocznym oświetleniem - uniwersalne gniazdko elektryczne z osłoną - pojemnik na śmieci (niepalny lub trudno zapalny) - dozownik do płynnego mydła i ręczniki papierowe |  |
|  | IV. Dla wynajmowania miejsc noclegowych w pomieszczeniach wspólnych (salach) |  |
|  | Powierzchnia sal nie mniejsza niż 2,5 m2 – na jedną osobę (przy łóżkach piętrowych 1,5m2) |  |  |
|  | Wyposażenie sal sypialnych: - łóżka jednoosobowe w wymiarach minimum 80 x 190 cm - oddzielne zamykane szafki dla każdej osoby - stół - krzesła lub taborety (1 na osobę) lub ławy - wieszaki na odzież wierzchnią - lustro - oświetlenie ogólne |  |  |
|  | Dostęp do w.h.s. jak w lp. 12 i 13 |  |
|  | ### V. Dla wynajmowania samodzielnych pokoi |  |
|  | ### Powierzchnia mieszkalna w m2: - pokój 1- i 2-osobowy – 6 m2 - pokój większy niż 2 – osobowy – dodatkowo 2 m2 na każdą następną osobę 3) |  |
|  | ### Zestaw wyposażenia meblowego: - łóżka jednoosobowe w wymiarach minimum 80 x 190 cm lub łóżka dwuosobowe o wymiarach minimum 120 x 190 cm - nocny stolik lub półka przy każdym łóżku - stół lub stolik - krzesło lub taboret (1 na osobę, lecz nie mniej niż 2 na pokój), lub ława - wieszak na odzież oraz półka lub stelaż na rzeczy osobiste |  |
|  | ### Pościel dla jednej osoby: - kołdra lub dwa koce - poduszka - poszwa - poszewka na poduszkę - prześcieradło |  |
|  | ### Oświetlenie – minimum jeden punkt świetlny o mocy 60 W |  |
|  | ### Zasłony okienne zaciemniające |  |
|  | Dostęp do w.h.s. jak w lp. 12 i 13 |  |
|  | Kosz na śmieci niepalny lub trudno zapalny |  |

Objaśnienia odnośników i skrótów:

- Dopuszcza się miejsca biwakowania przy szlakach wodnych bez punktu poboru wody do picia.

- Minimum dwie godziny rano i dwie godziny wieczorem o ustalonych porach.

- W pomieszczeniach o wysokości co najmniej 2,5 m dopuszcza się łóżka piętrowe – powierzchnia pokoju może zostać zmniejszona o 20%,

w. h. s. –  węzeł higieniczno-sanitarny,

* Wnioskodawca  określa wyposażenie zgłaszanego obiektu poprzez wpisanie   TAK lub NIE